Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме и обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении.

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. № 644;

- Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007г. № 360;

- Правила определения  и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006г. № 83.

6.1.Порядок действий заявителя и организации водопроводно-канализационного хозяйства при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения.

    - Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, обращается в организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о выдаче технических условий на подключение, определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения). Если заявитель определил необходимую нагрузку, он обращается с заявлением о заключении договора о подключении.

    - Для заключения договора о подключении и получения условий подключения заявитель направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименование заявителя (для физических лиц – фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта, кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект и данные об общей подключаемой нагрузке с приложением перечисленных в п.6.2 документов.

    - Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в п. 6.2, на соответствие баланса водопотребления назначению объекта, определяет место подключения, оценивает техническую возможность подключения и наличие мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения.

    - В случае принятии документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения и расчета платы за подключение. В технических условиях на подключение должны быть указаны:

а) срок действия подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, координаты)

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения;

г) гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления;

е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета;

ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных объемов расхода воды для пожаротушения;

з) перечень мер по рациональному расходу холодной воды;

и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

    - Заявитель в течение 30 дней подписывает два экземпляра проекта договора и один экземпляр направляет в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства.