ДУМА

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

02 ноября 2021 года							                       № 72

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, руководствуясь статьёй 27 Устава ЗАТО Озерный Тверской области, Дума ЗАТО Озерный

РЕШИЛА:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения  ЗАТО Озерный Тверской области (приложение).

- Признать утратившим силу решение Думы ЗАТО Озерный Тверской области от 31.10.2018 г. № 62 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный Тверской области».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

- Настоящее решение опубликовать в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru).

Председатель Думы ЗАТО Озерный                                              Ю.А. Грахов

Приложение

к решению Думы ЗАТО Озерный

Тверской области

от 02.11.2021 г. № 72

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения ЗАТО Озерный Тверской области

| № п/п | Наименование показателей, по которым проходит очистка | Норматив для абонентов, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | Взвешенные вещества | 300 |
|  | БПК5 | 300 |
|  | ХПК | 300 |
|  | Аммоний-ион | 25 |
|  | Фосфор фосфатов | 12 |
|  | Хлорид-анион | 140,0 |
|  | Сульфат-анион | 62,0 |
|  | Сухой остаток | 594,0 |
|  | Железо общее | 0,80 |
|  | АПАВ | 0,71 |
|  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 2,5 |