ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту систем электроснабжения жилого дома по адресам: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Садовая, д. № 3, № 4, ул. Московская,        д. № 2, 4,  ул. Советская, д. № 5.

| Наименование работ | Капитальный ремонт систем электроснабжения жилого дома по адресам: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Садовая, д. № 3, № 4, ул. Московская, д. № 2, 4, ул. Советская, д. № 5. |
| --- | --- |
| Место выполнения работ | Многоквартирные жилые дома по адресам: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Садовая, д. № 3, № 4, ул. Московская, д. № 2, 4, ул. Советская, д. № 5. |
| Стоимость выполняемых работ | 5 349 750 (пять миллионов триста сорок девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Объем выполняемых работ | В соответствии со сметой и рабочим проектом, выполненным ООО «Первая Строительная Компания» (свидетельство № 8639 от 17 декабря 2012 года). |
| Сроки выполнения работ | Дата начала работ – с момента заключения договора, окончание – 15 декабря 2013 г. |
| Цели исполнения результатов работ | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Краткие характеристики выполняемых работ | Электропитание объекта от ВРУ выполняется кабелем типа ВВГнг 5х35 мм через автомат А3144 250А. На вводе устанавливается вводно-распредилительный шкаф учета типа ЩЭ 3203. Учет электроэнергии осуществляется счетчиком прямого включения типа «Меркурий 230 АR-02С» класс точности 1. Освещение в квартирах выполняется проводом ВВГнг 1.5х2.5 мм²., розеточная цепь проводом ВВГнг 3х2,5 мм² в кабель-каналах. В подъездах устанавливаются светильники со встроенными датчиками движения марки ЖКХ-04 ЛОН Е 27. Освещение чердачного помещения выполняется кабелем ВВГнг 3х1,5 мм² в металлорукаве с установкой герметичных светильников. Подключение светильников общего освещения выполняется по трехпроводным линиям (фазный, нулевой и защитный провод). |
| Общие требования к выполнению работ | - подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при выполнении работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты работ; - работы должны выполняться в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок; - работы должны выполняться качественно, с применением специализированных устройств, в соответствии с требованиями ГОСТа, СНиПа, ТУ, технических регламентов; - работы должны производиться с использованием собственных материалов и производственной базы; - рабочие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). В ходе работ выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений; -подрядчик должен обеспечивать содержание и уборку площадки прилегающей непосредственно к месту проведения работ. Обеспечить вывоз мусора и оборудования, инвентаря, инструментов. -допуск СРО не требуется; |
| Требования к безопасности выполнения работ | - соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; - наличие инструкции по технике безопасности; - все выполняемые работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование должно быть надежно укреплено и безопасно при использовании; - за безопасность выполняемых работ несет ответственность исполнитель согласно Федеральному закону от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ. - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению. - к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте. |
| Передача технической и исполнительной документации | По завершению работ подрядчик обязан передать заказчику: акт сдачи - приемки работ, общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, а также сертификаты на материалы и оборудование, используемые при проведении ремонтных работ |
| Требования по объему гарантий качества работ | Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемки готового объекта. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный заказчиком срок за свой счет. |
| Порядок сдачи-приемки работ, услуг | Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всех предусмотренных работ. Подрядчик предоставляет следующую документацию: - Акт приема выполненных работ (форма КС № 2, КС № 3); |
| Требования к участникам | -Наличие специализированной техники для проведения работ. -Наличие квалифицированного персонала (с наличием разрешения на работу в РФ и других документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ). |
| Особые условия оказания услуг. | В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на территории ЗАТО Озерный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Въезд на территорию ЗАТО Озерный ограничен и производится строго по пропускам. Разрешение на въезд осуществляется в соответствии с положением «Порядок получения гражданами и юридическими лицами не имеющих регистрации на территории ЗАТО Озерный Тверской области разрешения для осуществления хозяйственной, производственной, предпринимательской деятельности или удовлетворения социальных потребностей жителей, предприятий и учреждений ЗАТО Озерный Тверской области», утвержденного решением Думы ЗАТО Озерный от 03.02.2011 №4. При этом сроки исполнения по контракту не сдвигаются на срок оформления разрешения на въезд. |

Руководитель	 отдела по строительству и ЖКХ

администрации ЗАТО Озерный							С.А. Федотова