Техническое задание

Утепление перекрытия четвертого этажа многоквартирного жилого дома по адресу:

Тверская область, ЗАТО Озерный, ул. Московская, д. 2

1. Комплекс работ по утеплению перекрытия 4 этажа многоквартирного жилого дома включает следующий состав работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка чердачного помещения от мусора | кг | 200 |
| 2 | Устройство пароизоляционного слоя из пароизоляционной пленки Ютафол | м2 | 611 |
| 3 | Устройство теплоизоляционного покрытия толщиной 150мм из минеральной ваты URSA M11 | м2 | 611 |
| 4 | Укладка ходовых мостков | пог.м | 250 |

Для определения стоимости работ прикладывается локальная смета.

2. В стоимость выполняемых работ включены все затраты на материалы, оборудование, страхование, оплату труда, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также заготовительно-складские и транспортные расходы.

3. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 года. В случае обнаружения дефектов работы гарантийный срок продляется на период устранения выявленных дефектов.

4. Используемые материалы должны иметь все необходимые сертификаты соответствия санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности. Все применяемые конструкции, строительная техника, цвета и размеры используемых материалов и оборудования  должны соответствовать проектно-сметной документации утвержденной Заказчиком или при применении аналогичных материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

5. Производство работ должно обеспечивать соблюдение требований СНиП, технических условий, проектной документации.

6. В течение 10 дней с даты подписания  Контракта, подрядчик  обязан предоставить разрешение на право ведения деятельности на территории ЗАТО Озерный, оформленный в соответствии с Порядком допуска граждан и юридических лиц, не имеющих постоянной регистрации на территории ЗАТО Озерный, для осуществления хозяйственной, производственной, предпринимательской деятельности или удовлетворения социально-культурных потребностей жителей, предприятий и учреждений ЗАТО Озерный, утвержденный Думой ЗАТО Озерный от 03.02.2011 № 4.

7. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения ремонтных работ.

8. Требования, предъявляемые к подрядчику по выполнению ремонтных работ:

8.1 Подрядчик обязан обеспечить безопасное производство работ:

-производство общестроительных работ должно поручаться лицам, прошедшим обучение и имеющим соответствующие документы и удостоверения, а так же прошедшим инструктаж по правилам безопасного ведения работ с отметкой об этом в журнале по охране труда.

-производство электромонтажных работ должно поручаться, лицам, прошедшим обучение и имеющим удостоверение на право допуска к работам в электроустановках, а так же прошедшим инструктаж по правилам безопасного ведения работ с отметкой об этом в журнале по охране труда.

-при производстве работ необходимо принять меры, исключающие повреждения электрических и телефонных проводов, несущих конструкций здания.

-проверить готовность бригады к производству работ: физическое состояние рабочих и их спецодежду; наличие индивидуальных защитных средств; наличие необходимого инструмента и его исправность.

8.2 При выполнении ремонтных работ должны быть приняты меры предосторожности,  обеспечивающие безопасность жителей дома.

8.3 За сохранность используемых при выполнении ремонтных работ материалов, оборудования,  изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и механизмов ответственность несет подрядчик.

8.4. При производстве работ не допускается складирование строительного мусора на объекте и прилегающей территории. подрядчик обязан вывозить его с объекта в тот же день.

8.5. Ошибки,  допущенные в производстве работ,  подрядчик  исправляет за свой счет.

8.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные  работы,  то  подрядчик своими  силами  и без увеличения стоимости ремонтных работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении  подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе  для  исправления  некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет подрядчика. подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

9. Подрядчик до подписания  акта  о  приемке завершенного  объекта обязан вывезти за  пределы ремонтируемого объекта принадлежащие  ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь,  строительные материалы,  изделия, конструкции  и другое имущество.

10. Срок выполнения работ: начало выполнения работ на следующий день после получения допуска на право ведения деятельности на территории ЗАТО Озерный. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2013 года.

11. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

12. Срок и условия оплаты выполнения работ: Без аванса. Оплата за выполненные работы осуществляется в форме безналичного расчета. Расчет осуществляется на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2,  справки КС-3 с отсрочкой платежа до 25 декабря 2013 года.

13. Допуск СРО не требуется.

Руководитель отдела по строительству и ЖКХ

администрации ЗАТО Озерный			                                              С.А. Федотова