| Объект: | Капитальный ремонт зданий МОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, ул.Победы, д.1 |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |
| на замену витражей в здании № 3 – 5 этаж |
| Основание: деф. вед. |
| Сметная стоимость: | 264.852 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.121 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 12.073 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 1кв.2011 г. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 1. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.26 | 17 207.05 | 4 474 |
| 1. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 44.9176 | 90.580 | 4 069 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 2.0124 | 129.800 | 261 |
| 1. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 2.0124 | 201.35 | 405 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.80 | 261 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 3 637 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 078 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 190 |
| 2. | Е09-04-010-01 | Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением | 1 т конструкций |  | 0.1 | 43 980.56 | 4 398 |
| 2. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 309.12 | 30.912 | 107.750 | 3 331 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.8625 | 0.88625 | 151.150 | 134 |
| 2. 3. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 1.8375 | 0.18375 | 387.83 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 151.15 | 28 |
| 2. 4. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 7.025 | 0.7025 | 467.51 | 328 |
|  |  |  | (1) |  |  | 151.15 | 106 |
| 2. 5. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.8 | 0.28 | 3.17 | 1 |
| 2. 6. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 52.5 | 5.25 | 63.66 | 334 |
| 2. 7. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6 | 0.6 | 13.60 | 8 |
| 2. 8. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 3 | 0.3 | 14.52 | 4 |
| 2. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3375 | 0.03375 | 503.40 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 2. 10. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00001 | 54 981.63 | 1 |
| 2. 11. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.95 | 0.195 | 28.36 | 6 |
| 2. 12. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.017 | 0.0017 | 28 019.66 | 48 |
| 2. 13. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000003 | 25 562.92 |  |
| 2. 14. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.000194 | 27 373.73 | 5 |
| 2. 15. | С101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.03 | 0.003 | 50 958.69 | 153 |
| 2. 16. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000001 | 60 772.50 |  |
| 2. 17. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.6 | 0.06 | 20.34 | 1 |
| 2. 18. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.00006 | 33 995.54 | 2 |
| 2. 19. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.000103 | 7 309.07 | 1 |
| 2. 20. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000031 | 63 114.60 | 2 |
| 2. 21. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.015 | 0.0015 | 56 440.68 | 85 |
| 2. 22. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.00187 | 172.26 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 2 391 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 010 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 799 |
| 3. | С206-845-А | Стоимость витражей алюминиевых с дверным блоком | шт |  | 2 | 85 000.00 | 170 000 |
| 4. | Е56-12-7 | Установеа дверных приборов доводчиков | 100 шт. приборов |  | 0.02 | 5 817.20 | 116 |
| 4. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 57.24 | 1.1448 | 95.460 | 109 |
| 4. 2. | С101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.008 | 0.00016 | 44 133.60 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 70% | 76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 247 |
| 5. | С101-200-А | Дверной доводчик | шт |  | 2 | 1 500.00 | 3 000 |
| 6. | С101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т |  | 0.01 | 75 879.60 | 759 |
|  |  | Объем: 0.005+0.005 |  |  |  |  |  |
| 7. | Е15-05-013-03 | Остекление стальных переплетов витражей армированным стеклом толщ.5,5мм | 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов |  | 0.168 | 109 417.12 | 18 382 |
| 7. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 125.0165 | 21.002772 | 102.760 | 2 158 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.6125 | 0.1029 | 151.150 | 16 |
| 7. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.6125 | 0.1029 | 359.64 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 151.15 | 16 |
| 7. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.825 | 0.1386 | 503.40 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 7. 5. | С101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 0.168 | 19.18 | 3 |
| 7. 6. | С101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.002 | 0.000336 | 84 870.60 | 29 |
| 7. 7. | С101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | 101 | 16.968 | 846.61 | 14 365 |
| 7. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.0336 | 32.92 | 1 |
| 7. 9. | С101-1847 | Замазка защитная | кг | 229 | 38.472 | 44.68 | 1 719 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 739 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 804 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 926 |
| 8. | Е09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 |  | 0.1 | 4 006.27 | 401 |
| 8. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 37.4785 | 3.74785 | 99.170 | 372 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.015 | 151.150 | 2 |
| 8. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.015 | 438.16 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 151.15 | 2 |
| 8. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 5.2625 | 0.52625 | 13.60 | 7 |
| 8. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2375 | 0.02375 | 503.40 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 8. 6. | С101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.00003 | 75 879.60 | 2 |
| 8. 7. | С101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.00003 | 33 055.22 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 258 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 217 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 876 |
| 9. | С101-991-А | Стальной лист гладкий толщ.2мм | м2 |  | 10 | 580.00 | 5 800 |
| 10. | Е15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.2 | 9 791.85 | 1 958 |
|  |  | Объем: 10*2 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 81.719 | 16.3438 | 99.170 | 1 621 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0125 | 0.0025 | 129.800 |  |
| 10. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0125 | 0.0025 | 201.35 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.80 |  |
| 10. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0075 | 503.40 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 10. 5. | С101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0246 | 0.00492 | 56 093.27 | 276 |
| 10. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.06 | 32.92 | 2 |
| 10. 7. | С101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.54 | 102.45 | 55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 297 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 600 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 855 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 209 288 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 198 689 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 759 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=70 - по стр. 4; %=80 - по стр. 7, 10) |  |  |  |  | 6 750 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4; %=37 - по стр. 7, 10) |  |  |  |  | 3 537 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 208 976 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 599 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2, 8) |  |  |  |  | 2 649 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2, 8) |  |  |  |  | 2 227 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 475 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 224 451 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 40 401 |
|  | ВСЕГО С НДС 18% Стоимость алюминиевых витражей учтена по письму заказчика |  |  |  |  | 264 852 |

| Составил: | Прохорова Л.Г. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Яфурова О.Н. 21.04.2011. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |