АДМИНИСТРАЦИЯ

закрытого  административно–территориального

образования  Озёрный  Тверской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 .06.2025 г.                                                                                                             № 76

«О создании   комиссии   по  оценке обеспечения готовности

теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии  к   отопительному  периоду 2025-2026 гг. закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области»

Руководствуясь приложением № 2 приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области от 13.11.2024 г № 2234 « Об утверждении Правил обеспечения  готовности к отопительному периоду и Порядка проведения готовности к отопительному периоду», постановлением Тверской области от 27.05.2025 г. № 266-пп «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в Тверской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов», в соответствии со статьей 36 Устава  ЗАТО Озерный, в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. администрация ЗАТО Озерный постановляет:

1. Создать комиссию по оценке обеспечения готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии  ЗАТО Озерный Тверской области к отопительному периоду 2025 - 2026 гг. (далее Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

Яковлева Наталья Александровна            - Глава ЗАТО Озерный

Секретарь комиссии:

Дульнева Ольга Алексеевна                     - Главный специалист отдела по

благоустройству и ЖКК МКУ

«АТС ЗАТО Озерный».

Члены комиссии:

Смирнов Дмитрий Алексеевич                - заместитель главы администрации ЗАТО

Озерный;

Афанасьева Татьяна Арсентьевна         - директор  МУП  «ЭнергоКомплекс ЗАТО

Озерный» (по согласованию);

Воронцов Андрей Сергеевич                - директор ООО « УК Комсервис» (по

согласованию);

Андреев Павел Евгеньевич                   - руководитель отдела мобилизационной

подготовки, делам ГО и ЧС

администрации ЗАТО Озерный.

Васильев Андрей Александрович       - начальник газового участка

ЗАТО Озерный (по согласованию)

2. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 - 2026 гг. (приложение).

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Озерный Смирнова Д.А.

4. Опубликовать постановление в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru).

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава ЗАТО Озерный                                                                              Н.А. Яковлева

Приложение к постановлению администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 16.06.2025 г. № 76

Программа проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025 - 2026 гг.

1. Общие положения.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем над техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня,  обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2.    Администрация ЗАТО Озерный организует:

- работу Комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающего предприятия и тепловых сетей в муниципальном образовании; оценка обеспечения готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 25 октября комиссией, утвержденной настоящим постановлением.

- работу Комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии; оценка готовности жилищного фонда к приему тепла определяется не позднее 16 сентября комиссией, утвержденной настоящим постановлением.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

-  объекты, подлежащие проверке (приложение № 5);

-  сроки проведения проверки;

-  документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду:

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая организация | 1 | 01.09.2025 г. –25.10.2025 г. | В соответствии с приложением № 3 |
| 2 | Потребители тепла | 35 | до 01.09.2025 г. | В соответствии с приложением № 4 |

При оценке комиссия проверяет выполнение требований,     установленных приложениями № 3 и № 4 настоящей Программы.

Оценка выполнения теплоснабжающей организацией требований, установленных Правилами обеспечения  готовности к отопительному периоду и Порядка проведения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет оценку соблюдения локальных актов организациями, подлежащих оценке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения оценки, комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов оценки.

Результаты оценки оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня после  даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии   устранения замечаний в установленный срок;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

К  акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению, проверяемым лицом требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний. Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил, в оценочном листе акта не отражаются.

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и подписывается представителем администрации ЗАТО Озерный, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по оценке обеспечения готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

Сроки выдачи паспортов:

- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 01 ноября - для теплоснабжающей  организации.

В случае устранения замечаний, указанных в оценочном листе, к выполнению (невыполнению) требований по оценке обеспечения готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

Организация, не получившая по объектам оценки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с комиссией:

3.1. Теплоснабжающая  организация представляет в администрацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение №1

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

_______________________________________             "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

______________________________________________________________________,

(Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 2

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________

N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Требования по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей  организации

В целях оценки готовности к отопительному периоду комиссия должна проверить:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам , при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 6,8,9,12 пункта 13.

Приложение № 4

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссия должна  проверить:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

9) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

10) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

11) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

12) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

13) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

14) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

15) паспорт теплового пункта.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в 7, 10, 11 и 14 настоящего приложения.

Приложение № 5

к программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Перечень тепло потребляющих организаций, расположенных на территории закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области, в отношении которых предусмотрена проверка готовности к отопительному периоду.

1. МБДОУ № 1 «Елочка»;

2. МБДОУ № 2 «Звездочка»;

3. МБДОУ № 4 «Сказка»;

4. МБДОУ № 5 «Березка»;

5. МБДОУ № 6 «Колокольчик»;

6. МБОУ СОШ № 1;

7. МБОУ СОШ № 2;

8. ФГАУ «Росжилкомплекс»;

9. МБОУ ДОД ЦРТД и Ю;

10. Здания МБУ «Дворец спорта детей и юношества»;

11. МБУ «Дворец культуры»;

12. Здания КУМИ ЗАТО Озерный: № 11 по ул. Московская, № 15 по ул. Советская;

13. Здание ФГКУ « Спец. Управление ФСП № 3 МЧС России»;

14. Здание МО МВД России по ЗАТО Озерный на ОВ и РО Тверской области;

15. Здание ГБУ здравоохранения Городской  больницы;

16. Боксы МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный»;

17. Комплекс зданий МУП «Водоресурс»;

18. Здание МКУ «АТС ЗАТО Озерный»;

19. Здание ООО «УТ ЛЕНВО Озерный»;

20. Здание ООО «Наш хлеб»;

21. Административное здание  и многоквартирные дома ООО «УК Комсервис»;

22. Здания ООО «Фарм-импорт»: аптеки «Здравушка» и «Лекарь»;

23. Магазин ООО «Шанс»;

24. Магазин ООО «Элегия»;

25. Здание ИП Поляков Г.М., магазин «Экватор»;

26. Здания ИП Савинов С.А., магазин «Лазурный», «Градусы»;;

27. Здание ИП Зайцев С.Н., магазин «Чистюля»;

28. Здание «ЗАТО Стройинвест»;

29. Здание № 8 по ул. Комсомольская;

30. Здания «Производственного участка ЖСК № 6» г. Тейково.

31. Здание АО «Газпром газораспределение г. Тверь».

32. Здание МРО «Православный приход Церкви».

33. Здание ИП Дарбазанова Х.И.

34. Здание АО «Тандер».

35. АО «Военторг-Запад».